Ispitivanje mehaničkih osobina matrijala

Autor:Danijel Zec

Rezime:Mehaničko ispitivanje materijala se može vršiti na više naćina,ovisno po potrebi.Kroz ovaj seminarski ću opisati tri vrste ispitivanja:ispitivanje na zatezanje,ispitivanje udarne žilavosti i ispitivanje tvrdoće.

Ključne riječi:  -ispitivanje

-epruveta

-klatno

-kidalica

-napon

-pucanje

-opterećenje

-metal

-tvrdoća

1.Uvod

Značaj ispitivanja metala za razvoj tehnike, te današnja dostignuća napolju gradnje automobila, željeznica, brodova, turbina itd. je veliki.Ispitivanja matrijala se ne vrše samo radi utvrđivanja osobina prilikom proizvodnje ili prijema veći u svrhu utvrđivanja načina upotrebe i odgovornosti, ali i u cilju poboljšanja osobina kako bi se dobili mateijali zanove proizvode, odnosno nova područija primjene. Svakodnevni tehnički razvoj prati izvođenje novih i usavršavanje postojećih metoda i postupaka ispitivanja, kao i opća težnja za njihovu međunarodnu primjenu.

Ispitivanje materijala je područje nauke o materijalima, koje je usko povezano s drugim naukama u inžinjerstvu kao što su: mehanika čvrstog tijela, tehnika konstruisanja, tehnika proizvodnje i prerade i tehnika automatizacije.

Temeljni zadaci ispitivanja materijala su:

- određivanje pogodnih veličina za karakterizaciju svojstava materijala i njihovo kvantitativno

izražavanje u obliku upotrebljivih karakteristika;

- kontinuirana i široka automatizirana kontrola promjena svojstava materijala, koje nastaju kod

proizvodnje, prerade i obrade materijala s otkrivanjem mogućih grešaka materijala;

- periodična kontrola stanja materijala nakon određenog vremena  eksploatacije;

- istraživanje slučajeva raznih oštećenja i uzroka lomova mašinskih dijelova u eksploataciji.

Podjela ispitivanja materijala se vrši na osnovu svojstava materijala, pa takoimamo sljedeće vrste

ispitivanja materijala:

- mehanička ispitivanja;

- tehnološka ispitivanja;

- ispitivanja bez razaranja;

- metalografska ispitivanja;

- hemijska ispitivanja;

- fizička ispitivanja.

Ispitivanje materijala se ne vrši samo radi utvrđivanja svojstava prilikom proizvodnje, ili prijema; već i vrlo

često radi raznih ekspertiza usvrhu utvrđivanja načina upotrebe i odgovornosti koja nastaje usljed necjelishodne

upotrebe.

2.Mehanička ispitivanja materijala

Kako bi bili u mogućnosti da izvšimo pravilno dimenzionisanje dijelova izrađenih od datih materijala, neophodno je da poznajemo mehanička svojstva datih materijala. Najvažnija mehanička svojstva materijala su:

čvrstoća, tvrdoća, žilavost, zamor i puzanje. Ovaj seminarski rad sadrži samo obrađene metode ispitivanja

čvrstoće na zatezanje i ispitivanje žilavosti sa stvarnim primjerima.Opća podijela mehaničkih svojstava i uvjeta ispitivanja je sljedeća:

a)  prema načinu djelovanja opterećenja na: zatezanje, pritisak,savijanje, uvijanje, smicanje, kombinacije

kao zatezanje i pritisak itd

b)  prema brzini djelovanja opterećenja na: statičko i dinamičko.Statička opterećenja na zatezanje,

pritisak, savijanje, uvijanje ismicanje, obično su kratkotrajna (oko 10 min), a neka od njih mogu biti i

dugotrajna kod ispitivanja puzanja i relaksacije (od 45min do100 000 sati).Dinamička opterećenja

mogu biti udarna (brzina udara Charpyjevaklatna obično je 5,5 m/s) ili promjenljiva (s istosmjernim

ciklusima nazatezanje ili pritisak). Dinamička promjenljiva opterećenja osim nazatezanje i pritisak,

mogu biti još na savijanje ili uvijanje;

c) prema temperaturi ispitivanja: na sobnoj, na povišenoj i na sniženoj temperaturi. Najčešće se vrše

ispitivanja na sobnoj temperaturi(između 10 i 35 °C), zatim pod kontrolisanim uvijetima na

na temperaturi 23±5 °C (npr. za puzanje, refleksija itd.), te na sniženoj temperaturi (npr. udarne

radnje loma -20 °C) i na povišenoj temperaturi (npr. puzanje na temperaturama +400, +500, +600

C itd.);

d) prema trajanju djelovanja opterećenja na: kratkotrajna idugotrajna, kako je to već obrađeno pod b).

[1]

2.1.Ispitivanje na zatezanje

Ispitivanje zatezanjem ubraja se u najvažnija mehanička ispitivanja materijala, jer ono daje najviše važnih upotrebnih svojstava, kao što su:napon tečenja, zatezna čvrstoća, modul elastičnosti, izduženje (istezanje),suženje itd. Prve eksperimente zatezanja na žici radi određivanja zatezne čvrstoće izvodio je Leonardo da Vici.Važnost ispitivanja zatezanjem vidi se iz sljedećeg:

-daje najbolji opis ponašanja materijala pod opterećenjem,

-dobijeni podaci o svojstvima materijala najviše se koriste za proračun i dimenzionisanje elemenata

mašina i konstrukcija,

-dobijeni podaci omogućavaju jednostavnu kontrolu tehnoloških procesa raznih proizvoda i svojstava

novih materijala,

-iz svojstava otpornosti materijala mogu se približno odrediti idruga važna svojstva za praksu (kao

tvrdoća, dinamička izdržljivost itd.),

- jednostavno se izvodi i lako se izračunavaju temeljna svojstava.

Zbog svega navedenog se u mehaničkim laboratorijima najčešće vrše ispitivanja zatezne čvrstoće i žilavosti materijala.Kod statičkih kratkotrajnih ispitivanja, ispitno tijelo, tzv. epruveta,izlaže se u mašini, kidalici, postepenom porastu jednoosnog opterećenja svedo njezinog loma, odnosno kidanja, pri tome mašina mora osigurati jednako prenošenje sile na epruvetu u uzdužnom pravcu uz istovremenu registraciju opterećenja na skali manometra s klatnom, kao i crtanje dijagrama nabubnju.Na slici 2.1.1 data je slika dvije kidalice na kojima se vršiloispitivanje epruveta u našem slučaju, o čemu ćemo govoriti kasnije. Na slici2.1.2, data je jedna univerzalna kidalica koja se u zadnje vrijeme može sresti u svim dobro opremljenim laboratorijima, dok je na slici 2.1.3, data šema jedne takve univerzalne hidraulične kidalice.[1]

Slika 2.1.1. Kidalice na kojima se vršilo ispitivanje [3]

Slika 2.1.2. Univerzalna kidalica [1]

Slika 2.1.3. Šema univerzalne hidraulične kidalice [1]

Za ispitivanja na zatezanje, iz matrijala isjecaju se uzorci zaispitivanje, od kojih se dalje obrađuju epruvete za ispitivanje. Definicije zauzorak i epruvete su:

- uzorak je komad metala odabran za ispitivanja;

- epruveta ili ispitni uzorak je tijelo standardizovanog oblika i mjera izradjena od uzorka i pripremljena

za ispitivanje.

Na slici 2.1.4 prikazana je standardna pljosnata epruveta.

Slika: 2.1.4.Standardna pljosnata epruveta[1]

2.1.1.Ispitivanje pljosnatih epruveta

Ispitivali smo dvije pljosnate epruvete standardnog oblika i dimenzija, sto je dato na slici 2.1.5.Ulazni podaci dati su u tabeli 2.1.1.

Slika: 2.1.5.Epruveta koju smo ispitivali[3]

Tabela:2.1.1. Ulazni  podaci za pljosnate epruveta

| Epruveta | Materijal | Lo[mm] | b[mm] | S[mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-standardna pljosnata | Č.0145 | 50 | 15 | 15 |
| E2-standardna pljosnata | Legura CuSn | 50 | 15 | 15 |

Tabela 2.1.2. Rezultati ispitivanja pljosnatih epruveta[3]

| Epruveta | L[mm] | Fmax[N] | бm[N/mm2] | εn | εst | A[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 68 | 51,30 | 342 | 0,36 | 0,30 | 36 |
| E2 | 66 | 59,54 | 396,9 | 0,32 | 0,27 | 32 |

Na sljedećoj slici prikazane su epruvete E1 i E2.

Slika 2.1.6. Epruvete E1 i E2[3]

Epruvete su ispitivane na kidalici koja je proizvodila maksimalnu silu od 10 t. Zbog nedostatka podataka nisam bio u mogućnosti izračunati σ02 i Z, jer nisam zabilježio silu pri prelasku iz elastičnog u plastično područje,također nismo izvršili mjerenje debljine i širine epruvete poslije pucanja, što je onemogućilo računanje prekidnog suženja Z.[3]

2.1.2.Ispitivanje okruglih epruveta

Ispitivali smo također dvije okrugle epruvete na kidalici od 10 t.Ispitivane epruvete su prikazane na donjoj slici.

Slika 2.1.7. Okrugle epruvete [3]

Slika 2.1.8. Šema okruglih epruveta [2]

Ulazni podaci za okrugle epruvete dati su u sljedećoj tabeli:

Tabela 2.1.3. Ulazni podatci za okrugle epruvete [3]

| Epruvete | Materijal | Lo[mm] | Do[mm] | So[mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | ... ... ... | 100 | 10,83 | 92 |
| E2 | Legura CuZn | 140 | 14,2 | 158,2 |

Podaci za epruvetu E1 nisu validni, pošto nisam stigao zabilježiti materijal epruvete.

Tabela 2.1.4. Reezultati ispitivanja okruglih epruveta [3]

| Epruveta | LI | SI | dI[mm] | Fmax[N] | бm[N/mm2] | εn | AI[%] | Z[%] | E[N/mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 110 | 7,7 | 46,5 | 55917 | 607,7 | 0,1 | 10 | 49,45 | 6070 |
| E1 | 170 | 8,8 | 60,7 | 70141,5 | 443,3 | 0,21 | 21,42 | 61,5 | 2110 |

Komentar:

Ispitivanje okruglih epruveta nam pokazuje koliki utjecaj na ispitivanje ima poprečni presjek, jer vidimo iz dobijenih rezultata da smo kod okruglih epruveta morali imati puno veću silu nego kod pljosnatih.Inače, nema nekih posebnih pravila kada upotrebljavamo jedne epruvete, a kada druge, okrugle se više koriste kod jačih materijala. Nekada se u praksi zna pojaviti da se koriste i epruvete drugih poprečnih presjeka (npr:kvadratne), ali to su rijetki slučajevi, jer takve epruvete imaju malo težu izradu.Prednost okruglih epruveta u odnosu na pljosnate je vrlo laka izrada,ali one također odnose i više materijala i traže jače kidalice za ispitivanje.

2.1.3.Ispitivanje zavrtnjeva

Izvršeno je ispitivanje dva zavrtnja, na kidalici od 20 t. Inače zaispitivanje zavrtnjeva moramo posjedovati i specijalne posredne čeljusti,gdje se jedan dio čeljusti zavije na zavrtanj. [3]

Prvi zavrtanj je bio sirovi a drugi je prije ispitivanja podvrgnut obradi poboljšanja, gdje je zagrijan na temperaturu od 870 °C, zadržavan na toj temperaturi 40 min, a zatim hlađen 30 min, i na kraju podrvgnut obradi otpuštanja. Rezultati ispitivanja će pokazati koliko bolje osobine ima poboljšani zavrtanj.[3]

Ulazni podatci za zavrtnje dati su u slijedećoj tabeli:

Tabela 2.1.5. Ulazni podaci za zavrtnje[3]

| Zavrtnji | Materijal | Dodatni podatci |
| --- | --- | --- |
| Obični zavrtanj | Čelik za izradu zavrtnja sa 30% Mn | Zavrtanj M20 Negarantovanih osobina |
| Poboljšani zavrtanj | Poboljšani čelik za izradu zavrtnja | Zavrtanj M20 8/8 |

Veličina maksimalne sile koja je dobijena ispitivanjem za zavrtnje je sljedeća:

Tabela:2.1.6. Veličina sile kod zavrtnja[3]

| Zavrtnji | Fmax[N] | Do[mm] | бm[N/mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovi zavrtanj | 174000 | 20 | 8700 |
| Poboljšani zavrtanj | 218000 | 20 | 10900 |

Kometar:

Ispitivanje zavrtnjeva, kao što vidimo ne razlikuje se od ispitivanja epruveta, kod zavrtnjeva se iz određene serije izrađenih zavrtnjeva uzima nekoliko njih za ispitivanje. Što se kidalice tiče, koristi se ista kidalica kao kod ispitivanja epruveta samo sa specijalnim čeljustima, posebno napravljenim za ispitivanje zavrtnjeva.

Na sljedećoj slici prikazan je ispitivani zavrtanj.

Slika 2.1.9. Zavrtanj nakon ispitivanja [3]

2.1.4.Hukov dijagram

Prilikom ispitivanja zatezanjem ponašanje materijala može se pratiti na dijagramu kidanja. Dijagram kidanja crta mašina za vrijeme ispitivanja.Na ordinati registruje se sila F[N]  a na apcisnoj osi trenutno izduženje ∆l [mm], u odgovarajućoj razmijeri.

Da bi se uklonio utjecaj dimenzija probnog uzorka konstruiše se, naosnovu dijagrama kidanja, dijagram napon σ– jedinično izduženje ε (slika 2.1.10).

Slika 2.1.10. Hukov dijagram[1]

Pri opterećenju od tačke O do P zavisnost produženja epruvete o sili je linearna, a deformacije su elastične, jer se pri rasterećenju epruveta potpuno vraća u svoj prvobitni oblik i veličinu. Najveće naprezanje do kojeg je izduženje proporcionalno naprezanju naziva se granicom proporcionalnosti.Pri porastu naprezanja iznad ove granične vrijednosti, prestaje proporcionalnost između naprezanja i deformacija i izduženje počinje rasti brže. Napon pri kojem izduženje počinje brže da raste naziva se granica tečenja (tačka T). Daljim povećanjem napona, preko granice tečenja, dolazi do plastičnih deformacija, poprečni presjek se stalno i ravnomjerno smanjuje po cijeloj mjernoj dužini epruvete, sve do tačke M kada napon dostiže svoju maksimalnu vrijednost i kada dolazi do suženja epruvete i nastajanja vratana epruveti, poslije tačke M dolazi do smanjenja napona sve do pucanja epruvete u tački K.[1]

2. 2. Ispitivanje udarne žilavosti

2. 2. 1. Ispitivanja na Charpyjevom (Šarpijevom) klatnu

U mnogim slučajevima u mašinstvu materijali su izloženi udarnim opterećenjima tj, dinamičkim opterećenjima. Ispitivanjem udarom procijenjuje se krtost materijala izloženog udarnom opterećenju, Ovim ispitivanjem određuje se sposobnost materijala da apsorbuje izvjesnu količinu energije prije nego što dođe do loma.Ispitivanje udarom po Charpyju(Šarpiju) je jedno od najstarijih mehaničkih ispitivanja materijala u eksploatacionim uvjetima a služi za utvrđivanje njegove otpornosti prema krtom lomu. Na Charpyjevu klatnu(Slika 2.2.1) ispituju se jednim udarcem, sa brzinom obično 5 do 5.5 m/s,zarezane pruvete (s U-zarezom ili V-zarezom - slika 2.2.2)[2]

Slika 2.2.1. Charpyjevo klatno[3]

Pri ispitivanju epruveta se postavlja centrično na oslonac s razmakom od 40 mm, a klatno slobodnim padom udara tačno u njezinu sredinu sa suprotne strane od zareza i lomi je jednim udarcem. Kao rezultat mjerenja gleda se razlika između početne potencijalne energije koju posjeduje klatno i krajnje energije, pošto se jedan dio energije gubi na sami lom. Što se veći dio energije potroši na lom to znači da je materijal žilaviji.

a)u – zarez                                                                                             b) v – zarez

Slika 2.2.2. Standarde epruvete za ispitivanje na Carphyjevom klatnu[1]

Za utvrđivanje važnog svojstva-žilavoti materijala ispituju se tri epruvete na propisanoj tempraturi, pri čemu ne smije biti veće rasipanje vrijednosti od 30% u odnosu na minimalnu propisanu vrijednost.Na kraju da kažemo da ispitivanje udarne žilavosti predstavlja vrlo prosto,brzo i jeftino ali veoma pouzdano utvrđivanje svojstava materijala injegovog stanja pri normalnim, povišenim ili sniženim temperaturama.Mi smo ispitivali dvije epruvete standardog oblika kao što je dato naslici 2.2.2. b i za date ulazne podatke dobili smo sljedeće rezultate, date u tabeli 2.2.1.[1]

Tabela: 2.2.1.Rezultati udarnih ispitivanja [3]

| Epruveta | Materijal | Ulazna energija | Izlazna energija | Utrošena energija na lom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 30MgBr4 | 21,2 kgm | 1,6 kgm | 19,6 kgm |
| E2 | 30MgBr4 | 21,2 kgm | 1,4 kgm | 19,8 kgm |

2. 3 Ispitivanje tvrdoće

Ispitivanje tvrdoće je vjerovatno najraširenija i najsvestranija metoda ispitivanja materijala, koja omogućava brzo, lako i jednostavno određivanje važnog mehaničkog svojstva – tvrdoće na malom uzorku praktično bez njegovog razaranja.[1]

Tvrdoća je otpornost ispitivanog materijala prema prodiranju drugog,znatno tvrđeg tijela (opšta najprihvtljivija tehnička definicija). Da bi se rezultati ispitivanja tvrdoće mogli međusobno upoređivati, moraju biti tačno definisani, odnosno standardizovani uvjeti ispitivanja, kao što su utiskivač,sila i vrijeme njezinog djelovanja na tijelo.[1]

Način izvođenja ispitivanja i priprema uzorka su prosti, a rezultati se mogu koristiti za procijenu i drugih mehaničkih svojtava. Ispitivanje tvrdoće se koristi za kontrolu.

Različita ispitivanja tvrdoće mogu se podijeliti u tri grupe:

- elastični odskok (rijetko se koristi);

- otpornost prema rezanju ili abraziji;

- otpornost prema prodiranju

Ovdje će se obraditi slijedeći postupci ispitivanja tvrdoće:

- ispitivanje po Brinelu;

- ispitivanje po Vikersu;

- ispitivanje po Rokvelu.

Ovi postupci su i obrađeni eksperimentalno u Konjicu o čemu će se govoriti u daljnjem dijelu teksta.

2. 3. 1.Ispitivanje tvrdoće po Brinelu

Šveđanin J.A. Brinell objavio je 1900. godine postupak prema kojemse tvrdoća definiše odnosom određene sile, kojom se u ipitivani materijal utiskuje tvrda čelična kuglica određenog prečnika, i površine nastalog oblika u materijalu.[1]

Tvrdoća po Brinelu određuje se na osnovu izraza:

HB==  [1]

Gdje je:

F - sila utiskivanja [N]

D - prečnik kuglice [mm]

d - prečnik otiska [mm]

h - dubina otiska [mm]

Pri ispitivanju tvrdoće po metodi Brinel dobivaju se najtačnije vrijednosti tvrdoće, s obzirom da se pri ispitivanju obrazuje relativo veliki otisak koji se savremenim optičkim uređajima tačno mjeri. Osnovni nedostatak ove metode je ograničenje pri mjerenju tvrdoće, do HB < 450 sa primjenom čelične kaljene kuglice i HB < 650 primjenom kuglica od tvrdog metala, s obzirom da preko napomenutih vrijednosti tvrdoće dolazi do deformacije utiskivača.

Utiskivanje se vrši na pripremljenu površinu (brušenjem), a veličina otiska zavisi od primjenjene sile utiskivanja, tj. teži se da prečnik otiska mora ležati u granicama 0,25 D < d < 0,5 D. Tvrdoća po Brinel metodi označava se slovnim simbolom HBS (za primjenjenu čeličnu kuglicu),odnosno HBW (za primjenjenu kuglicu od tvrdog metala)[2].

Mi smo ispitivali jedan uzork (odsječak trake), na uređaju prikazanom na slici 2.3.1, koji je posjedovao čeličnu kuglicu prečnika 2,5 mm i silu utiskivanja od F = 613,1 N (62,5 kg). Ispitanje su vršili i sami studenti, jer je ispitivanje vrlo jednostavno, a daje pouzdane podatke, kao što je već gore naglašeno.[3]

Svi relevantni podaci dobiveni ispitivanjem dati su u tabeli 2.3.1.

Slika 2.3.1. Uređaj za ispitivanje tvrdoćepo Brinelu[3]

Tabela 2.3.1 Rezultati ispitivanja po Brinelu.[3]

| Broj ispit | Uzorak | Materijal | Sila utiskivanja [mm] | Prečnik kuglice[mm] | Dobijeni prečnik otiska[mm] | Vrijednost tvrdoče po Brinelu [HB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzorak1 | Cu Zn ,30 | 613,1 | 2,5 | 1,04 | 70,2 |
| 2 | Uzorak1 | Cu Zn ,30 | 613,1 | 5,2 | 1,00 | 76,3 |
| 3 | Uzorak1 | Cu Zn ,30 | 613,1 | 2,5 | 0,98 | 79,6 |

2.3.2.Ispitivanje tvrdoće po Vikersu

R.I.Smith (Smit) i G.E.Standerland (Sanderlan) predložili su da se umesto kuglica, kao utiskivač pri ispitivanju tvrdoće, koristi dijamantna piramida kako bi otisci bili geometrijski slični, bez obzira na veličinu primjenjenog opterećenja. Utiskivač ima oblik prave piramide sa kvadratnom osnovom i uglom između naspramnih stranica od 136°.[1]

Tvrdoća po Vikersu određuje se na osnovu izraza:

HV=

Gdje su:

F - sila utiskivanja [N]

d - dijagonala otiska [mm][1]

Osnovna odlika metode Vikers je da nema ograničenja pri ispitivanju,tako da se ovom metodom može mjeriti tvrdoća i mekih i tvrdih matrijala.Također nema posebnih ograničenja u pogledu veličine sile utiskivanja, koja se kreće u vrlo širokim granicama od 0,01 do 1000 N.

Prema sili utiskivanja razlikuju se tri postupka Vikers metode:

- ispitivanje makro tvrdoće, sa silom utiskivanja od 50 do 1000 N;

- ispitivanje tvrdoće sa malim opterećenjem, sa silom utiskivanja od 2 do 50 N;

- ispitivanje mikro tvrdoće, sa silom utiskivanja od 0,01 do 2 N.

Tačnost izmjerene tvdoće po ovoj metodi kreće se u granicama od 2%.Brojne vrijednosti tvrdoće po metodi Vikers su približno iste kao i po metodi Brinel do 300 HB. Tvrdoća po metodi Vikers označava se slovnim simbolom HV uz označavanje uvjeta ispitivanja. Tvrdoća po Vikersu dobije se na osnovu dijagonale otiska i nosi oznaku HV.[1]

Slika 2.3.2. Obilk utiskivača i otiska kod ispitivanja tvrdoće po vikersu[1]

Ispitivali smo dva uzoraka po metodi Vikersa, utiskivač je bio dijamantn apiramida. Ispitivanje je također jako jednostavno i u njemu su učestvovali istudenti.

Tabela 2.3.2.Rezultati ispitivanja tvrdoće po Vikersu[3]

| Uzorak | Materijal | Sila utiskivanja [N] | Veličona dijagonale [mm] | Vrijednost tvrdoće [HV] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzorak1 | ... ... ... | 98,1 | 0,154 | 78,2 |
| Uzorak2 | Cu Zn 30 | 98,1 | 0,387 | 63,9 |

Ispitivanjem uzorka 2. dokazali smo da ispitivanje po metodi Vikersdaje skoro iste brojčane vrijednosti kao po metodi Brinel, a podaci za uzorak jedan nisu relevantni zbog nedostatka podataka o materijalu.

2. 3. 3.Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu

Za razliku od tvrdoće po Brinelu i po Vikersu, koje se izražavaju odnosom sile utiskivanja i površine nastalog otiska, tvrdoća po Rockwellu(Rokvelu) određuje se na osnovu trajanja dubine otiska koji načini utiskivač u obiliku konusa ili kuglice u ispitivanom materijalu. Kako je postupak ispitivanja veoma uprošten, to je ova metoda najrasprostranjenija. Zavisno od utiskivača mogu se mjeriti i tvrdi i meki materijali. [1]

Ispitivanje po ovoj metodi se satoji iz tri faze kao što je prikazano na slijedećoj slici.

Slika 2.3.3. Faze ispitivanja po Rockwellu[1]

Ispitivanje se izvodi tako što se utiskivač  najprije optereti početnom silom Fo, pri kojoj će dubina otiska iznositi h1. Tada se komparater, kojim semjeri dubina prodiranja, dovede u početni položaj, pa se nanese glavna sila F1 pri kojoj će utiskivač prodrijeti u materijal za dubinu h2 .Poslije završetka tečenja materijala, tj. kada se kazaljka komparatera zaustavi, ukloni seglavna sila (rastereti), usljed čega se kazaljka komparatera automatski vrati za iznos elastične deformacije ispitivanog materijala i postolja mašine.Nastala trajna dubina otiska h2 , izražena u jedinicama po 0,002 mm, uzima se kao mjera tvrdoće. Da bi vrijednost tvrdoće po Rockwellu tekla u istom smislu kao i veličine brojeva, tj. da bi se za veće tvrdoće dobile veće brojčane vrijednosti, trajna dubina otiska oduzima se od jednog konstantnog broja, za slučaj ispitivanja konusom, konstantna ima vrijednost 100, a za ispitivanje kuglicom 130.[1]

Kao što smo već rekli, tvrdoća se mjeri na osnovu izraza:

ε=

Konačne vrijednosti tvrdoće po ovoj metodi dobivaju se na osnovu sljedećih izraza:

Za kuglicu:

HRB =130-[1]

Za konus:

HRC =100-[1]

Ispitivali smo jedan uzorak, ispitivanje se vršilo sa uređajem za ispitivanje po Rockwellu koji je kao utiskivač koristio dijamantni konus.

Tabela:2.3.3. Rezultati ispitivanja tvrdoće po Rockwellu[3]

| Uzorak | Materijal | Predopterećenje [N] | Dodatno optarećenje[N] | Ukupno opterećenje[N] | Vrijednost tvrdoće u [HRC] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzorak1 | Cu Zn 30 | 100 | 1373,4 | 1471,5 | 58 |

3. Zaključak

Seminarski rad je obradio mehanička ispitivanja materijala i sve sa stvarnim primjerima iz laboratorija "Igman" Konjic, u kojima su učestvovali i sami studenti, te neke od njih i izvodili studenti.Mašine na kojima se vršilo ispitivanje se prilično zastarjele konstrukcije, ali se moglo vidjeti sve bitno, jer kao što i znamo i nove mašine rade na istom pricipu, jedini dodatak im je automatizacija i proračun svih potrebnih podataka uz pomoć računara.Seminarski rad predstavlja dobro štivo za studente koji se po prvi put susreću sa ispitivanjem materijala, ali naravno samo za neke vrste ispitivanja, jer ovdje nisu obrađene sve vrste ispitivanja u mašinstvu.

4. Literatura

1.Dr. Ivan Vitez, Dr. Mirsada Oručević , Mr. Raza Sunulahpašić:Ispitivanje metalnih materijala – mehanička i tehnološka ispitivanja,Zenica 2006. godine.

2.Doc.dr. Sead Pašić, dip.ing.maš. Mr. Mersida Manjgo, dipl.ing.maš:Ispitivanje materijala – predavanja, Mostar 2002. godine.

3.Bilješke studenata sa praktičnih ispitivanja održanih u Konjicu 2007.godine.

4.Internet.